SGSL-PO09

GESTIONE MANUTENZIONI/CONTROLLI/VERIFICHE

| Rev. | Data | Descrizione | Emesso | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Lug. 24 | PRIMA EMISSIONE | RSGSL | Comitato Direttivo |

# 1	Scopo

Scopo della presente Procedura è definire le responsabilità, i criteri e le modalità relative all’esecuzione delle attività di manutenzione delle macchine, impianti e strutture al fine di garantirne la continua capacità di utilizzo, e il rispetto delle normative di sicurezza e ambiente.

# 2	Applicabilità

La presente procedura si applica a tutte le macchine, impianti e strutture da Montana S.p.A.

# 3	Riferimenti

- Norma UNI ISO 45001

# 4 Definizioni

Manutenzione/Controllo Ordinario: interventi di manutenzione di carattere meccanico, elettrico, svolti secondo un programma stabilito, atti a garantire il mantenimento delle condizioni ideali di esercizio di macchine, attrezzature, impianti, mezzi di trasporto.

Manutenzione utile ai fini della sicurezza: intervento di manutenzione di carattere meccanico, elettrico, svolto secondo un programma stabilito, atti a garantire il mantenimento delle condizioni ideali di esercizio di macchine, attrezzature, impianti, mezzi di trasporto. Non è una manutenzione obbligatoria, è stabilita in funzione delle indicazioni del fabbricante o per comune prassi.

Manutenzione Straordinaria: interventi di manutenzione di carattere meccanico, elettrico, pneumatico, idraulico eseguiti a fronte di guasti o modifiche e interventi di miglioramento.

Verifica: intervento di controllo eseguito da ente determinato dalla legislazione vigente, che deve essere seguito secondo tempi e modalità previste da disposizioni normative.

# 5	RESPONSABILITÀ

È responsabilità del Comitato Direttivo in collaborazione con RSGSL individuare all’interno dell’organico aziendale i soggetti con specifica competenza e/o capacità cui affidare la responsabilità dell’organizzazione delle attività di manutenzione/controllo effettuando la formazione necessaria per colmare eventuali carenze.

Qualora non sia disponibile all’interno dell’organico vi provvede assumendolo o conferendo tale incarico a soggetto esterno.

Ai soggetti individuati come responsabili del controllo, Montana SpA assegna responsabilità in merito all’organizzazione dei controlli di macchine/attrezzature/dispositivi indicati nel Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli.

A RSGSL sono attribuite le responsabilità in merito a:

- Individuazione con RSPP dei controlli straordinari al verificarsi di eventi di carattere eccezionale;

- Registrare i controlli su macchine/attrezzature/dispositivi non soggette direttamente e a D.lgs 81/08;

- Utilizzare le registrazioni in merito ai controlli effettuati per verificare la loro efficacia ai fini del SGSL;

- la compilazione e aggiornamento nel tempo del Piano della manutenzione/controllo il modulo: Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli relativo alle attrezzature macchine ed impianti;

A RSPP sono attribuite le responsabilità in merito a:

- Programmazione e verifica dei controlli individuati per la conformità legislativa delle attrezzature alle disposizioni legislative e regolamentari e di prodotto;

- Recupero e verifica della presenza per le attrezzature in uso dei rispettivi manuali uso e manutenzione;

- Individuazione con RSGSL dei controlli straordinari al verificarsi di eventi di carattere eccezionale;

- verifica che in fase di installazione di nuove attrezzature siano rispettate le norme di sicurezza e le indicazioni del fabbricante, costruttore, e che le attrezzature siano accompagnate di tutte le dichiarazioni e certificazioni di legge (Manuale d’Uso e Manutenzione, Dichiarazione CE di conformità ecc.)

- verifica che le attività assegnate a soggetti esterni siano affidate a imprese in possesso dei requisiti di legge e il cui personale sia in possesso delle necessarie conoscenze, competenze e requisiti.

- Compilazione e aggiornamento nel tempo del Piano della manutenzione Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli relativo alle attrezzature macchine ed impianti;

A tutti i lavoratori sono attribuite le responsabilità in merito a:

- mantenimento in perfetta efficienza delle attrezzature eseguendo le operazioni previste nei rispettivi manuali uso e manutenzione;

I soggetti individuati come responsabili sorvegliano le deviazioni temporali del Piano ed attivano le azioni correttive opportune assicurando che le attività di manutenzione siano svolte con la periodicità e modalità indicate nel piano di manutenzione redatto secondo le indicazioni contenute nei manuali delle apparecchiature e degli impianti.

# 6 Modalità operative

Le manutenzioni si suddividono in interne (eseguite da personale interno idoneamente istruito) e manutenzioni esterne (svolte da aziende esterne sotto stipulazione di regolare contratto di fornitura).

Le manutenzioni esterne sono di norma quelle di tipo specialistico/straordinarie per cui sono necessarie attrezzature, conoscenze ed abilitazioni di legge non disponibili all’interno dell’azienda.

Le manutenzioni interne sono affidate a personale interno (indicato all’interno del Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli) in possesso di adeguate conoscenze e competenze in materia.

Nel piano di manutenzione sono indicati:

•	Il tipo di Macchina/impianto/attrezzatura

•	se la manutenzione è interna o esterna;

•	la periodicità con cui effettuare la manutenzione;

•	la tipologia di manutenzione (manutenzione/controllo):

•	la pianificazione del prossimo intervento manutentivo e le registrazioni di tutti gli interventi effettuati;

•	Per gli impianti affidati a terzi qual è la ditta incaricata alla manutenzione se esterna;

•	il tipo di intervento (su rottura, periodica ecc.);

I soggetti individuati come responsabili verificano che le attività interne ed esterne vengano effettuate secondo quanto pianificato e che siano effettuate regolarmente le registrazioni dove previste.

Qualora una attività di manutenzione pianificata non venga effettuata nei tempi previsti, o con modalità diverse da quanto pianificato costituisce una anomalia che dà luogo a non conformità.

RSGSQ è responsabile della redazione del piano di manutenzione redatto attraverso modulo Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli all’interno del quale sono presenti le attrezzature/impianti/dispositivi opportunamente identificati con relativa scadenza manutentiva con indicazioni in merito all’imminente scadenza o in caso di intervento non eseguito.

Il piano viene controllato con la cadenza minima derivante dagli impianti presenti nel Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli, dal soggetto individuato come responsabile del processo e registra gli interventi eseguiti apponendo la data di effettiva esecuzione.

# 6.1 Criteri di manutenzione

Le attrezzature/impianti sono classificabili in due gruppi:

- Attrezzature soggette a norme specifiche;

- Attrezzature non soggette a norme specifiche.

Quelle soggette a norme specifiche sono gestite dal SPP e le registrazioni e/o evidenze di controlli e verifiche sono classificate da RSPP, all’interno del sistema confluiscono le informazioni derivanti da tali registrazioni.

Per le attrezzature/impianti non soggetti a norme specifiche, le registrazioni relative ai controlli/manutenzioni sono in carico ai responsabili di area e le informazioni derivanti da tali registrazioni confluiscono all’interno del SGSL.

# 7 Registrazione

Tutte le attività vengono registrate attraverso Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli e attraverso applicativo software di avviso. Per le operazioni di manutenzione affidate ad aziende esterne vengono altresì conservati i rapporti di intervento forniti dalle stesse.

# 8 Allegati

Mod.PO09.01 elenco attrezzature manutenzioni/controlli.